| ПОКАЗАТЕЛИ КОНДЕНСАТОРОВ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ |
| --- |
| Обозначение конденсатора | Номинальное значение | Тангенс | Габаритные размеры мм | Масса, | Нормативный документ |
|  | мощность, квар | емкость, мкФ | ток, А | угла потерь |  | кг, не более |  |
| с чисто плёночным диэлектриком |
| ЭЭВП-0,8-0,5 У3 | 300 | 149,30 | 375 | 0,5x10-3 | 380x120x390 | 25 | СТ АО 00213457-002-2006 |
| ЭЭВП-1-0,5 У3 |  | 95,50 | 300 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-1,6-0,5 У3 |  | 37,30 | 185 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-2-0,5 У3 |  | 23,90 | 150 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-0,8-1 У3 | 450 | 112,00 | 560 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-1-1 У3 |  | 71,70 | 450 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-1,6-1 У3 |  | 28,00 | 280 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-2-1 У3 |  | 17,90 | 225 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-0,5-2,4 У3 | 550 | 146,00 | 1100 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-0,8-2,4 У3 |  | 57,00 | 685 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-1-2,4 У3 |  | 36,50 | 550 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-1,6-2,4 У3 |  | 14,25 | 340 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-2-2,4 У3 |  | 9,10 | 275 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-0,5-4 У3 |  | 87,58 | 1100 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-0,8-4 У3 |  | 34,21 | 685 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-1-4 У3 |  | 21,89 | 550 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-1,6-4 У3 |  | 8,55 | 340 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-2-4 У3 |  | 5,47 | 275 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-0,5-10 У3 | 650 | 41,40 | 1300 |  |  |  |  |
| ЭЭВП-0,8-10 У3 |  | 16,17 | 810 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-0,8-0,5-4У3 | 400 | 199,04 | 500 |  | 380x120x450 | 28 | СТ АО 00213457-013-2008 |
| ЭЭПВ-1-0,5-4У3 |  | 127,40 | 400 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-1,6-0,5-4У3 |  | 49,76 | 250 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-2-0,5-4У3 |  | 31,85 | 200 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-0,8-1-4У3 | 550 | 136,84 | 685 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-1-1-4У3 |  | 87,60 | 550 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-1,6-1-4У3 |  | 34,20 | 340 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-2-1-4У3 |  | 21,90 | 275 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-0,5-2,4-5У3 | 700 | 185,80 | 1400 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-0,8-2,4-4У3 | 850 | 88,12 | 1060 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-1-2,4-4У3 |  | 56,40 | 850 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-1,6-2,4-4У3 |  | 22,03 | 530 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-2-2,4-4У3 |  | 14,10 | 425 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-0,5-4-5У3 | 750 | 119,42 | 1500 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-0,8-4-4У3 |  | 46,65 | 935 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-1-4-4У3 |  | 29,86 | 750 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-1,6-4-4У3 |  | 11,66 | 465 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-2-4-4У3 |  | 7,46 | 375 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-0,5-10-5У3 | 850 | 54,10 | 1700 |  |  |  |  |
| ЭЭПВ-0,8-10-4У3 |  | 21,15 | 1060 |  |  |  |  |
| Назначение: для повышения коэффициента мощности электротермических установок частотой от 0,5 до 10 кГцВ обозначении конденсатора первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах; вторая – частота тока в килогерцах. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены водяным охлаждением. |
| Обозначение конденсатора | Номинальное значение | Тангенс угла потерь | Габаритные размеры мм. | Масса, кг, не более | Нормативный документ |
|  | мощность квар | емкость, мкФ | ток, А |  |  |  |  |
| с чисто плёночным диэлектриком |
| ЭЭПВП-0,5-2,4-4У3 | 300 | 79,62 | 600 | 0,5*10-3 | 380^120^300 | 16 | СТ АО 00213457-013-2008 |
| ЭЭПВП-0,8-2,4-4У3 |  | 31,10 | 375 |  |  |  |  |
| ЭЭПВП-1-2,4-4У3 |  | 19,90 | 300 |  |  |  |  |
| ЭЭПВП-0,5-4-4У3 |  | 47,80 | 600 |  |  |  |  |
| ЭЭПВП-0,8-4-4У3 |  | 18,66 | 375 |  |  |  |  |
| ЭЭПВП-0,5-10-4У3 |  | 19,10 | 600 |  |  |  |  |
| ЭЭПВП-0,8-10-4У3 |  | 7,46 | 375 |  |  |  |  |
| Назначение: для повышения коэффициента мощности электротермических установок частотой от 0,25 до 10 кГц. В обозначении конденсаторов первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах; вторая – частота тока в килогерцах. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены водяным охлаждением. |
| Обозначение конденсаторов | Номинальное значение | Тангенс угла потерь | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг, не более | Нормативный документ |
|  | мощность, квар | емкость, мкФ | ток, А |  |  |  |  |
| с чисто плёночным диэлектриком с повышенной мощностью |
| КЭЭПВ-2/318/0,25-4У3 | 2000 | 318,0 | 1000 | 0,5*10-3 | 370x165x1050 | 77 | СТ АО 00213457-007-2007 |
| КЭЭПВ-2/318/0,25-2У3 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЭЭПВ-1,5/212/0,5-4У3 | 1500 | 212,0 |  |  | 370x165x550 | 30 |  |
| КЭЭПВ-1,5/212/0,5-2У3 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЭЭПВ-1,5/424/0,5-4У3 | 3000 | 424,0 | 2000 |  | 370x165x850 | 65 |  |
| КЭЭПВ-1,5/424/0,5-2У3 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЭЭПВ-0,8/497,4/1-4У3 | 2000 | 497,4 | 2500 |  | 370x165x600 | 42 |  |
| КЭЭПВ-0,8/497,4/1-2У3 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЭЭПВ-1/318,5/1-4У3 |  | 318,5 | 2000 |  | 370x165x600 |  |  |
| КЭЭПВ-1/318,5/1-2У3 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-4У3 | 1500 | 155,5 | 1875 |  | 370x165x470 | 35 |  |
| КЭЭПВ-0,8/155,5/2,4-2У3 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЭЭПВ-1/132,7/2,4-4У3 | 2000 | 132,7 | 2000 |  | 370x165x550 | 42 |  |
| КЭЭПВ-1/132,7/2,4-2У3 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЭЭПВ-0,8/93,3/4-4У3 | 1500 | 93,3 | 1875 |  | 370x165x470 | 35 |  |
| КЭЭПВ-0,8/93,3/4-2У3 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЭЭПВ-1/79,6/4-4У3 | 2000 | 79,6 | 2000 |  | 370x165x550 | 42 |  |
| КЭЭПВ-1/79,6/4-2У3 |  |  |  |  |  |  |  |
| В обозначении конденсаторов после типа первая цифра – номинальное напряжение в киловольтах; вторая – номинальная емкость в микрофарадах; третья – номинальная частота тока в килогерцах. Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, имеют двойную систему водяного охлаждения. |